**Tűzriadó Terv**

**Budapest, XIV. Thököly út 67.**

**Ybl Miklós Építéstudományi Kar**

A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat melléklete, egy példányát - a létesítmény alaprajzával kiegészítve - a tűzvédelmi anyagok gyűjtőjében kell elhelyezni, tűz esetén a tűzoltás vezető rendelkezésére kell bocsátani.

A rajzon fel kell tüntetni a közművezetékek (víz, gáz, elektromos, stb.) központi elzáróit, illetve kapcsolóit, a tűzoltó-készülékek a tűzcsapokhoz való hozzáférés helyét, valamint a menekülési, menekítési útvonalakat.

*A tűz megelőzése és a keletkezett tűz oltása állampolgári kötelesség!*

A tűzeset alkalmával a veszélyben lévő emberek kimenekítése, mentése, a vagyoni javak mentése és a tűz oltásában való közreműködés, a mentésben való segítségnyújtás minden dolgozó, illetve minden állampolgár kötelessége.

**1. Tűzjelzés, riasztás**

A létesítmény területén tüzet észlelő dolgozó, hallgató köteles a rendelkezésre álló eszközzel (tűzjelző kézi jelzésadó benyomása valamint hangos kiabálása: Tűz van, Tűz van Tűz van) jelezni a tüzet.

Minden tűzesetet (még a magától elaludt, illetve a tűzoltóság nélkül eloltott tüzet is) az észlelő személy köteles személyesen, illetve megbízottja útján haladéktalanul jelenteni a Tűzoltóságnak a **112** telefonszámon. Amennyiben a 112 nem elérhető, a **105**segélyhívószám is hívható.

**2. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:**

- a tűzeset (káreset) pontos helyét (cím, megközelítés),

- mi ég, mi van veszélyeztetve,

- mekkora a tűz terjedelme,

- életveszély fennáll-e,

- a tüzet jelző személy neve,

- jelzésre használt telefon száma.

**3. Soron kívül értesítendő még:**

Amennyiben nem tartózkodik a helyszínen:

(műszaki igazgató): .........................

(csoportvezető ): ..........................

Pintér Richárd (tűzvédelmi megbízott): 06/20/332-6140

**4. Az épület elhagyása, mentés**

**Az emeleten lévő személyek a lépcsőkön keresztül a földszinti főbejáraton, A földszinti tereken lévő személyek az épület hátsó vészkijáratain keresztül hagyják el az épületet.**

**A gyülekezési pontra (.....................................................................................) érve rendezetten várják a kiérkező tűzoltókat.**

**A portaszolgálat az épületek átvizsgálását megkezdik, a kiérkező tűzoltóknak jelentik, h meddig jutottak a felderítéssel, tartózkodik e még ember az épületben és, hogy hol van a pontos tűzeset helye. A portaszolgálatnak és a karbantartó személyzetnek a közművek elzárását a lehetőségekhez mérten végre kell hajtani.**

**5. A tűz oltásában való közreműködés**

**A kiérkező tűzoltókat egy személynek várni kell, aki érdemi információkkal tud szolgálni**!

A létesítmény minden dolgozója - és minden állampolgár - köteles öntevékenyen, késedelem nélkül részt venni a tűzveszély elhárításában és a tűz oltásában.

A tűz oltását csak a veszélyeztetett terület, helyiség teljes kiürítését és áramtalanítását, valamint a gáz elzárását követően lehet megkezdeni.

**Áramtalanítás: ..................................................**

**A Gáz közmű szakaszolás: …………………………...............................................**

**Az épületben napelemes rendszer működik. Igen/Nem**

**Az áramtalanítása .....................................................................**

A tűz oltását késedelem nélkül meg kell kezdeni az adott tűz oltására legalkalmasabb rendelkezésre álló eszközzel, tűzoltó-készülékkel.

Tilos és életveszélyes bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz, továbbá tűzveszélyes folyadék tüzének vízzel történő oltása!

Amennyiben lehetséges, az épület áramtalanítását a legrövidebb időn belül el kell végezni.

A tűzoltóság megérkezésekor a Tűzriadó Tervet lehetőség szerint a tűzoltás vezető rendelkezésére kell bocsátani, és segítséget kell nyújtani a pontos információk ismertetésével (elzáró szerelvények, elektromos főkapcsolók, biztosítékok helyei, stb.).

A létesítményben a Tűzriadó Tervben foglaltak helyes végrehajtásáért, betartásáért, amennyiben a vezető nem tartózkodik a helyszínen, a mindenkori legmagasabb beosztású dolgozó a felelős.

**A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtásavalamennyi dolgozó és tanuló kötelessége és évenkénti próbáján részt kötelesek venni.**